ROMÂNIA

JUDEŢUL IAŞI    -    CONSILIUL JUDEŢEAN  IAŞI

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIEIAŞI

Str. Dr. I.Cihacnr.30 ,Tel :0232/239.408,Fax:0232/270.918

www.pneumo-iasi.ro

Nr    13588/5.08.2020                                                                                                                                                        Nr. de exemplare : 1

Exemplar nr. 1

APROBAT,

MANAGER                                                                                                                                   DIRECTOR MEDICAL

Conf. Univ. Dr.Cristina Grigorescu                                                                                          Dr. Costica Mitrofan

CAIET DE SARCINI

NEGOCIERE FARA PUBLICAREA PREALABILA conform prevederilor art. 104, alin. (1), lit. c) din Legea 98/2016 coroborat cu art 5, aliniat 1, lit. a din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 OUG 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Acord cadru furnizare produse cu trei operatori economici – Materiale sanitare, echipamente de protectie COVID 19

1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Prezentul caiet de sarcini se aplica pentru achizitionarea de echipamente de protectie. Produsele ofertate trebuie sa indeplineasca conditiile stipulate in  specificatiile tehnice care fac parte integranta din acest caiet de sarcini. Specificatiile tehnice din prezentul caiet de sarcini sunt  considerate ca fiind minimale. In acest sens orice oferta prezentata, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in caietul de sarcini sau care nu satisfac cerintele caietului de sarcini va fi declarata neconforma si va fi respinsa.

Autoritatea contractanta solicita ofertantilor sa precizeze in cadrul ofertelor faptul ca la elaborarea acestora au tinut cont de obligatiile relevante din domeniul mediului, social, relatiilor de munca si protectia muncii in conformitate cu art 51 din Legea 98/2016. Detalii privind reglementarile obligatorii in domeniile mentionate mai sus se pot obtine la adresele: www.mmuncii.ro si www.anpm.ro. In cazul unei asocieri aceasta declaratie va fi asumata de toti membrii asocierii.

În cadrul acestei proceduri, SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE  IAŞI îndeplineşte rolul de Autoritatea contractantă, respectiv Autoritatea contractantă în cadrul Acordului cadru/Contractului.

Pentru scopul prezentei secţiuni a Documentaţiei de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini şi nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menţionată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menţionată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului acordului cadru/Contractului.

2.Contextul realizării acestei achiziţii de produse

2.1.Informaţii despre Autoritatea/entitatea contractantă:

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi, Cod de identitate fiscal 4541262, Adresa: Strada: Cihac Iosif, nr. 30, Localitate:Iasi, Cod NUTSRO213 Iasi, Cod Postal:700115, Tara:Romania, E-mail:pneumolicitatie@yahoo.com, Telefon:+40 232239408, Fax:+40 232270918, Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL)www.pneumo-iasi.ro.

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași este o unitate sanitară cu paturi de utilitate publică, în subordinea Consiliului Județean Iași, cu personalitate juridică, ce furnizează servicii medicale în specialitatea pneumologie pe baza Contractului de furnizare de servicii medicale încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi și este inființat prin Decizia nr. 326/1973 a Consiliului Popular Județean Iasi.

2.2.Informaţii despre contextul care a determinat achiziţionarea produselor

Materiale sanitare, echipamente de protectie COVID 19 achizitionate sunt necesare pentru buna desfasurare a activitatii medicale din cadrul sectiilor medicale in contextual pandemiei COVID 19.

3.Descrierea produselor solicitate:   Materiale sanitare, echipamente de protectie COVID 19, pentru realizarea actelor medicale la standardele de calitate impuse de legislatia in domeniul serviciilor medicale. Obiectivul specific al achizitiei il constituie achizitionarea de  dispositive medicale, echipamente medicale, pentru 3 luni.

Produsele  vor fi livrate la Magazia Spitalului din  Iasi, str. Spital Pascanu, nr. 11, intre orele 07.00-14.00 in baza comenzii telefonice sau scrise emise de autoritatea contractanta.

3.1.Descrierea situaţiei actuale la nivelul Autorităţii/entităţii contractante

3.2. Avand in vedere necesitatea asigurarii bunei desfășu Materiale sanitare, echipamente de protectie COVID 19 rări a activității medicale din cadrul Spitalului, se impune achizitionarea de echipamente medicale si dipozitive medicale conform adresei Directiei de Sanatate Publica Iasi cu nr. 20025/31.07.2020, si inregistratata in institutia noastra cu nr, 13407/03.08.2020. Vor fi achizitionate  Materiale sanitare, echipamente de protectie COVID 19, conform tabelului anexat, în contextul în care stocurile autorității contractante sunt pe cale de a fi epuizate. Precizam de asemenea  ca echipamentele de protectie solicitate au fost incluse in procedura de licitatie deschisa cu nr. Anunt de participare CN1019934/21.03.2020 si pentru ca actul medical sa decurga in conditii normale, se impune demararea procedurii de negociere fara publicarea prealabila cu respectarea prevederilor impuse de Legea 98/2016 si Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentru asigurarea cantitatilor necesare pana la atribuirea procedurii mentionate anterior.

Obiectivul general al acestei achizitii il constituie protejarea sanatatii pacientilor prin intermediul unui act medical sigur, steril si asigurarea celor mai bune conditii de tratare a pacientilor.

In derularea acordului cadru, activitatea Contractantului va fi condusa de urmatoarele principii:

a). Contractantul actioneaza in interesul Autoritatii/entitatii contractante pe durata furnizarii produselor, in conditiile si cu limitele descrise in documentatia aferenta prezentei proceduri de atribuire;

b). Contractantul actioneaza in sensul realizarii obiectivelor prezentate pentru acord cadru/contract in ceea ce priveste optimizarea folosirii resurselor necesare.

3.3.Produsele solicitate şi operaţiunile cu titlu accesoriu necesare a fi realizate

3.3.1.Produse solicitate:

| Nr. Lot. | Denumire produs caiet sarcini | UM | Cantitate estimata minima (1 luna)-Acord-cadru | Cantitate estimata maxima (3 luni)-Acord-cadru | Cantitate minima estimata contr subsv (pt 1 luna) | Cantitate maxima estimata contr subsv (pt 3 luni) | Pret estimat fara TVA | Valoare estimata, lei fara TVA-aferenta cantitatii minime (1 luna)-Acord-cadru | Valoare estimata, lei fara TVA-aferenta cantitatii maxime (3 luni)-Acord-cadru | Valoare estimata, lei fara TVA-aferenta cantitatii minime (1 luna)-Contract subsecvent | Valoare estimata, lei fara TVA-aferenta cantitatii maxime (3 luni)-Contract subsecvent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Masti pliabile tip 3M cu supapa FFP2 | buc | 1000 | 20000 | 1000 | 20000 | 28.00 | 28000.00 | 560000.00 | 28000.00 | 560000.00 |
| 2 | Masti cu filtru hepa FFP3 pentru riscuri biologice | buc | 800 | 15000 | 800 | 15000 | 34.00 | 27200.00 | 510000.00 | 27200.00 | 510000.00 |
| 3 | Combinezon pretectie cat III tip 5, 6 | buc | 100 | 3000 | 100 | 3000 | 78.11 | 7811.00 | 234330.00 | 7811.00 | 234330.00 |
| 4 | Halat chirurgical nesteril uf | buc | 1500 | 10000 | 1500 | 10000 | 24.00 | 36000.00 | 240000.00 | 36000.00 | 240000.00 |
| 5 | Kit recoltare Covid19 (kit tub cu mediu VTM – max 3 ml steril, 2 recoltor steril) | buc | 400 | 6000 | 400 | 6000 | 18.50 | 7400.00 | 111000.00 | 7400.00 | 111000.00 |
| 6 | Halat protectie | buc | 2000 | 10000 | 2000 | 10000 | 10.00 | 20000.00 | 100000.00 | 20000.00 | 100000.00 |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  | 126411.00 | 1755330.00 | 126411.00 | 1755330.00 |

3.3.2.Termen de valabilitate

Termenul de valabilitate a produselor LIVRATE  trebuie sa fie de minim 24 luni, cu exceptia loturilor pentru care s-a precizat alt termen in cadrul specificatiilor tehnice. Furnizorul răspunde pentru calitatea produselor în cadrul termenului de valabilitate. Produsele depreciate în perioada de valabilitate, precum şi cele care prezintă vicii ascunse vor fi înlocuite gratuit de furnizor. Termenul de valabilitate se compune din formularea clara a zilei, lunii si a anului; data este precedata de mentiunea clara « expira la data de _______ » .

3.3.3.Livrare, ambalare, etichetare, transport

Termenul de livrare este de maxim 3 zile lucratoare de la primirea comenzii, la depozitul  beneficiarului: SP. Clinic de Pneumoftiziologie Iasi, Str. Spital Pascanu, nr. 11. Livrarea produselor se va face pe baza de comanda ferma.

Un produs este considerat livrat când toate activităţile în cadrul contractului au fost realizate  şi este acceptat de Autoritatea/entitatea contractantă.

Produsele vor fi livrate cantitativ şi calitativ la locul indicat de Autoritatea/entitatea contractantă.

Transporturile vor fi organizate astfel ca livrarea să fie încheiată în ziua stabilită (zi lucrătoare) până la orele 14.00. Pentru transportul produselor, furnizorul are obligaţia de a deţine autorizaţiile necesare conform legislaţiei în vigoare, daca este cazul.

Ambalajele de transport trebuie sa asigure integritatea produselor, sa fie curate, uscate si in stare buna. Vor fi ambalate in conformitate cu prevederile normativelor specifice. Daca este cazul, ambalajul trebuie prevazut astfel incat sa reziste, fara limitare, manipularii accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sarii si precipitatiilor din timpul transportului, depozitarii in locuri deschise. In stabilirea marimii si greutatii ambalajului contractantul va lua in considerare, acolo unde este cazul, distanta fata de destinatia final a produselor furnizate si eventuala absenta a facilitatilor de manipulare la punctele de tranzitare.

Etichetarea se face cu respectarea reglementărilor în vigoare şi cu înscrierea tuturor informaţiilor necesare, astfel încât consumatorul să fie informat corect la momentul cumpărării. Informatiile  de  pe etichete trebuie sa fie scrise in limba romana, indiferent de tara producatoare, fara a exclude insa prezentarea lor in alte limbi, să fie vizibile, lizibile şi inscripţionate într-un mod care să nu permită ştergerea lor.

Transportul şi toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului şi cauzate de orice factor extern.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor şi se consideră că l-a luat în considerare toate dificultăţile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens şi nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Produsele se vor ambala şi eticheta astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului către destinaţia stabilită.

Livrare: franco depozit beneficiar. Produsele livrate vor fi insotite in mod obligatoriu de :  factura in original, certificat de calitate si declaraţia de conformitate.

Conditiile de transport trebuie sa respecte cerintele specificate, astfel-incat, toate caracteristicile specifice produsului sa fie intacte la momentul receptiei la sediul achizitorului. Livrarea produselor va fi insotita de documente de calitate. Furnizorul va asigura livrarea produsului cu respectarea legislaţiei aplicabile acestuia. Toate produsele se vor transporta numai in mijloace de transport destinate acestui scop, acoperite, curate, aerisite, dezinfectate, lipsite de miros strain sau patrunzator, neinfestate si ferite de orice poluare,  asigurand conditiile de temperatura specific, daca este cazul.

Precizari. Elementele propunerii tehnice se transmit de catre operatorul economic, detaliat si complet in corelatie cu cerintele minime din caietul de sarcini. Prezentarea propunerii tehnice va fi facuta astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile tehnice prevazute in Documentatia de Atribuire. Toate documentele ce compun propunerea tehnica vor fi scrise in limba romana (sau traducerea din alta limba).

Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertantul are obligatia de a elabora si prezenta Propunerea tehnică prin descrierea modului de îndeplinire a prevederilor Caietului de sarcini.

Observații:

1. Propunerea tehnică se va elabora în sensul asumării și detalierii cerințelor din caietul de sarcini, respectiv propunerea tehnică prezentată.

2. Simpla copiere a specificațiilor tehnice NU presupune întocmirea propunerii tehnice.

Toate documentele ce compun propunerea tehnică vor fi scrise în limba română (sau traducere autorizata din alta limba).

Toate documentele, inclusiv Fisa tehnică, catalogul, trebuie să fie prezentate în copie tradusă conform cu originalul, să aibă încheierea traducătorului si să aibă atasat documentul din care a fost facută traducerea, să  contină numele si prenumele persoanei împuternicite si să fie semnate si stampilate.

Propunerea tehnica va fi prezentata în format electronic pe adresa de e-mail pneumolicitatie@yaho.com si va purta in mod obligatoriu semnatura electronica EXTINSA cat si in format scriptic la secretariatul institutiei pana la data li,ita de depunere a aofertei.

Propunerea tehnica va avea un caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate stabilita de autoritatea contractanta. Propunerea tehnica va respecta în totalitate cerintele din Caietul de sarcini , în caz contrar, oferta va fi declarata neconforma.

PROPUNEREA TEHNICA SE VA COMPLETA PUNCT CU PUNCT CU CARACTERISTICILE PRODUSULUI OFERTAT. NU ESTE SUFICIENTA TRIMITEREA LA FOILE DE CATALOG, PLIANTE SAU MANUALE, CI ESTE NECESARA O PUNCTARE CLARA A SPECIFICATIEI IN DOCUMENTUL INDICAT (inclusiv numarul paginii, paragraf,capitol...etc). NU SE ACCEPTA PREZENTAREA OFERTEI TEHNICE PRIN COPIEREA CUVANT CU CUVANT A SPECIFICATIILOR DIN CAIETUL DE SARCINI, respectiv: ofertantul va prezenta în propunerea tehnica o situatie tabelara unde va detalia/comenta, punct cu punct  solicitările autoritătii contractante din caietul de sarcini /specificatia tehnica cu trimitere, la fisa/cartea tehnica sau pliante, cu mentionarea exacta numarului paginii/paragraf a specificatiei din fisa/cartea tehnica sau pliante. Fisele/cărtile tehnice sau pliantele se vor numerota in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.

În propunerea tehnică, ofertantii vor prezenta fisele tehnice care vor contine următoarele informatii:

- Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini (se vor completa caracteristicile tehnice ale produsului ofertat chiar daca acestea sunt identice sau nu cu specificatiile din fisa tehnica);

-  Documentul care certifica indeplinirea cerintei, cu mentionarea numarului paginii la care se regaseste informatia corespondentă din specificatiile tehnice (poate fi: carte tehnică, manual de utilizare, pliant de prezentare sau orice document care face posibilă corespondenta informatiilor trecute de ofertant în fisa tehnică).	Este obligatoriu a se indica pagina documentului (carte tehnică, manual de utilizare, pliant de prezentare sau orice document) din care se extrage corespondenta cu caietul de sarcini pentru a se evita confuzii de interpretare în evaluarea acestora).

-  Dovada marcajului CE/ fiecare lot ofertat Declaratie CE/ Declaratie de conformitate

Propunerea tehnica va fi numerotata si va cuprinde denumirea produselor asa cum este precizata in caietul de sarcini, producatorul acestora si tara de origine pentru care se vor prezenta obligatoriu fise sa reiasa specificatiile tehnice solicitate in caietul de sarcini.

Propunerea tehnica va fi semnata de reprezentantul legal/persoana imputernicita a operatorului economic. Orice denumire comerciala mentionata printre caracterele tehnice minimale care este specifica unei anumite firme producatoare va fi interpretata cu mentiunea “sau echivalent”.

Produsele trebuie să îndeplinească toate conditiile legale pentru introducerea pe piată si să prezinte marcaj CE.

Documentele de sustinere a îndeplinirii cerintelor din Specificatii tehnice vor fi prezentate în cadrul propunerii tehnice. Lipsa documentelor de sustinere va duce la respingerea ofertelor, facând imposibila evaluarea. Se vor prezenta obligatoriu:

1. Fise tehnice detaliate, în limba româna, cu privire la produsul ofertat, completate si asumate de ofertant prin semnătură si stampilă pe fiecare pagină, însotite de documentatii tehnice în limba română sau traduse în limba română (prospecte, cataloage, manual de utilizare, certificate etc) care să demonstreze îndeplinirea cerintelor din cadrul specificatiilor tehnice din caietul de sarcini. Fisele tehnice trebuie sa cuprinda toate informatiile necesare în vederea determinarii corespondentei între produsul ofertat si cerintele minimale din Caietul de Sarcini; Broșură/ Fisa tehnica de prezentare/ Memoriul tehnic a/al produsului ofertat care va cuprinde informatii cu privire la produsul ofertat, astfel: denumirea proprie (data de producator) - sub care se comercializeaza produsul ofertat, configuratia produsului ofertat (compunere, compartimentare, dimensiuni s.a.m.d.), caracteristicile tehnico-functionale pentru toate subcomponentele;

2. Declarație de conformitate CE pentru dispozitive medicale emisă de producător + Certificat de conformitate CE (marcajul european de conformitate CE), emis de un organism notificat, privind respectarea cerintelor Directivei europene 93/42/EEC, din care sa rezulte conformitatea produselor si valabilitatea Marcajului CE – documentul va fi depus in cadrul Propunerii tehnice.

3. Declaratie privind respectarea regulilor obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectia muncii (model propriu) conform art. 51 alin.(1) din Legea 98/2016. Ofertantul este obligat sa indice în cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, conform reglementarilor în vigoare la nivel national. Institutia competenta de la care operatori economici pot obtine informatii referitoare la reglementarile privind conditiile de munca si protectia muncii este Inspectoratul Teritorial de Munca.

4. Aviz de funcționare pentru import / comercializare dispozitive medicale emis de ANMDM, conform prevederilor art.926 din Legea nr.95/2006, în termen de valabilitate la momentul depunerii ofertei.

5. Ofertantul va prezenta obligatoriu, pana la data limita de depunere a ofertelor esantioane  pentru fiecare lot ofertat, conform dispozitiilor art, 179, lit. l din Legea nr. 98/2016, pentru  a  facilita analiza tehnica a produselor livrate, la sediul autoritatii. Fiecare esantion va fi etichetat cu numarul LOTULUI pentru care se prezinta.

6. Declarație privind documentele de calitate aflate în termen de valabilitate.

În cazul acceptării ofertei, produsele livrate trebuie să respecte aceleasi conditii de calitate ca si esantioanele prezentate.

3.5.2.Constrângeri privind locaţia unde se va efectua livrarea

Accesul auto la Magazia Spitalului se face pe un drum din beton ingust de apoximativ 4.5- 5 metri, impropriu pentru mijloace de transport cu sarcină utilă  mai mare de 3.0 tone unde de regula se desfasoara si alte activitati.

4.Documentaţii ce trebuie furnizate Autorităţii/entităţii contractante în legătură cu produsul

Documentaţiile pe care Contractantul trebuie să le livreze Autorităţii/entităţii contractante în cadrul contractului sunt: factura, certificatul de calitate, declaraţia de conformitate, avizul de expediţie a produsului, daca este cazul. Daca produsele nu corespund din punct de vedere calitativ si nu sunt acceptate de Autoritatea Contractanta, aceasta isi asigura dreptul de a rezilia acordul cadru/contractul de achizitii.

5.Recepţia produselor

Recepţia produselor se va efectua pe baza Nota de intrare receptie.  Receptia cantitativa si calitativa a produselor se va efectua la sediul beneficiarului in prezenta reprezentantului furnizorului, cu respectarea normelor legale in vigoare, ocazie cu care se va intocmi documentul de receptie. In cazul in care produsele sunt declarate de comisia de receptive necorespunzatoare calitativ, marfa va fi returnata, iar furnizorul este obligat sa inlocuiasca integral produsele refuzate intr-un termen de maxim 24 ore. La furnizarea produselor se vor prezenta instrucţiuni de utilizare şi depozitare în limba română/engleză in format tiparit. În situaţia în care la recepţia cantitativă și calitativă, comisia de recepţie cantitativă și calitativă are suspiciuni privind calitatea produselor, aceasta îşi rezervă dreptul de a refuza lotul, in baza unui raport intocmit de comisia de receptie cantitativă și calitativă, cu instiintarea si avizul Ordonatorului principal de credite.Eventualele diferenţe cantitative faţă de cantităţile înscrise pe factura furnizorului vor fi justificate prin completarea notei de recepţie şi constatare de diferenţe pe verso cu toate datele prevăzute de formular şi semnate atât de reprezentanţii autoritatii contractante, cât şi de către delegatul furnizorului. In cazul in care in urma inlocuirii produsului acesta nu corespunde, se va recurge la rezilierea acordului cadru/contractului de achizitie.

6.Modalităţi şi condiţii de plata

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factura va avea menţionat data de emitere şi de scadenţa. Facturile vor fi trimise în original la adresa specificata de Autoritatea/entitatea contractantă, odata cu marfa livrata.

Factura împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai josi reprezintă elementul necesar realizării plăţii:

a)certificatul de calitate ;

b)declaraţia de conformitate/CE;

c)avizul de expediţie a produsului, daca este cazul;

Plăţile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de 60 zile de la data receptiei marfii.

CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA/ENTITATEA CONTRACTANTA SI CONTRACTANT (INCLUSIV IN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA)

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executarea Contractului, obligatiile aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al

muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv-

i.	Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de organizare;

ii.           Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectiva;

iii,          Conventia nr. 29  a OIM privind munca fortata;

iii.	Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forfate;

y.	Conventia nr. 138 a OIM privind varsta minima de incadrare in munca;

vi.	Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forjei de munca

si profesie);

vii.	Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerafiei;

SPECIFICATII TEHNICE

| NR LOT | Denumire produs | Specificatii caiet sarcini |
| --- | --- | --- |
| 1 | Masti pliabile tip 3M cu supapa FFP2 | Descriere: Semimasca pliabila echivalent FFP2 , cu supapa filtru heap; material netesut in straturi multiple; capacitate mare de filtrare: pana la 20xCMA, 95% din particule, se fixeaza perfect pe fata, clip ajustare nas/ clema fixare nas. Protectie la pulberi de substante solide netoxice, fum, EN149, sa permita evacuarea rapida a aerului cald si umed expirat, certificat ISO 13485 . marca CE. Eticheta in limba romana. Marca CE. Termenul de valabilitate min 2 ani de la data producerii, |
| 2 | Masti cu filtru hepa FFP3 pentru riscuri biologice | Descriere: semimasca cu supapa conform cu standardul EN 149:2001 categoria de filtrare FFP3 pliate in 3 sau 2 (cel mai mare grad de filtrare , filtru HEPA) rezista pana la de 50 de ori valoarea maxima admisa a substantei periculoase , utilizabila pentru riscuri biologice ( bacterii, virusuri) . Supapa de expiratie asigura confort respirator , ambalare individuala igienica , ambalaj individual etans,benzile elastice de ajustare si brida nazala sa asigure fixarea etansa si confortabila, marcaj CE, termen de valabilitate minim 2 ani de la data producerii; Eticheta in limba romana. Marca CE ; certificat ISO13485. |
| 3 | Combinezon pretectie cat III tip 5, 6 | Asigura protecţia personalului de specialitate împotriva pătrunderilor agenţilor biologici înalt patogeni şi substanţe chimice, decontaminante. Produsele vor fi fabricate astfel încât să satisfacă cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 305/2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a REGULAMENTUL (UE) 2016/425 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului; Producătorul trebuie să aibă imple marcaj CE.mentat un sistem de asigurare a calităţii conform standardului SR EN ISO 9001 sau echivalent. Satisfacerea cerinţelor esenţiale de sănătate şi securitate va fi dovedită prin prezentarea certificatelor de conformitate cu normele:SR EN 14126 , ISO 16604, ISO 16603. - impermeabil pentru apă şi lichide organice (inclusiv sub forma de aerosoli, la o presiune mai mare de 2 bar); alternativ, combinezonul trebuie să asigure protecția la penetrare cu sânge și fluide corporale utilizând metoda cu sânge sintetic de nivel minim clasa 3- ISO 16603. - să asigure protecţie minim categoria III tip 5, 6 în conformitate cu SR EN 14126; - să asigure protecţie pentru virusuri: minim clasa 4 conform ISO 16604; Combinezonul de protectie- va fi prevazut cu gluga si protectie pentru incaltaminte. Gluga si protectia pentru incaltaminte pot fi integrate dar ele fac parte din complet; Produsul va fi de unică folosință si trebuie să: asigure libertate de mişcare, să prezinte gluga cu elastic şi clapa pentru închidere la bărbie maneca cu manseta, să se închidă cu fermoar acoperit cu placa care să nu permită agenţilor infecţioşi să pătrundă prin materialul fermoarului, protecţia piciorului să fie continuă - ciorapul/cizma de protecţie să fie realizată din acelaşi material şi inclusă în combinezon sau prin ataşare adiţională; sa nu prezinte cusatura pe umar; |
| 4 | Halat chirurgical nesteril uf | Descriere: Halat chirurgical unica folosinta pentru sala de operati, nesteril, cu legaturi, albastru, ambalat individual nesteril, 1buc/set; realizate din material netesut dens, impermeabil pentru lichide, permeabil pentru aer, minim 60 g/m2, prevazut cu un sistem format dintr-un strat dublu de microfibre pentru respingerea lichidelor si germenilor. Marimi: L, XL, XXL certificat ISO13485, marcaj CE |
| 5 | Kit recoltare Covid19 (kit tub cu mediu VTM – 3 ml steril, 2 recoltor steril) | Kituri VTM (Mediu Transport Viral) Recomadat pentru transportul probelor virale, inclusiv Coronavirus (Covid-19) Descriere: Mediu de transport viral, special formulat, pentru a asigura colectarea, transportul si stocarea pe termen lung a virusurilor inclusiv Coronavirus (Covid-19), fara a afecta viabilitatea si virulent probei virale. Mediul este compatibil atat cu tehnicile traditionale de cultura celulara, cat si cu tehnicile moleculare noi. Kit-ul contine 1 tub x 3 ml. mediu + 2 tampon steril pentru exudat (swab steril). Valabilitate: 1 an, în limita termenului înscris pe etichetã si în conditii corespunzãtoare de pãstrare certificat ISO13485, marcaj CE |
| 6 | Halat protectie | Confectionate din material textil netesut 60g/m2, 100% polipropilena, cu performanta asemanatoare cu a tesaturilor, de unica folosinta, nesterile, neabsorbabile, cu elastic sau tiv manseta la nivelul mainilor, cu mânecă lungă, marimea L, XL, XXL, certificat ISO13485, marcaj CE |

Nota: Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie vor fi considerate ca avand mentiunea,sau echivalent’’

Asistent Sef unitate,

As. Vieriu Victorela